Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ул. Шаландина, 1

| № п/п |  |  | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Дата заполнения/внесения изменений | - | 25.03.2018 |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Вид фундамента | - | ж/б сваи |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Тип перекрытий | - | ж/б |
| 4. |  |  | Материал несущих стен | - | ж/б панель |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Тип фасада | - | панельный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Тип крыши | - | плоская |
| 7. |  |  | Тип кровли | - | мягкая |
| Подвалы |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Площадь подвала по полу | кв. м | 1791,6 |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Тип мусоропровода | - |  |
| 10. |  |  | Количество мусоропроводов | ед. | 6 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Номер подъезда | - | 1 |
| 12. |  |  | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13. |  |  | Год вода в эксплуатацию | - | 2017 |
|  |  |  | Номер подъезда |  | 2 |
|  |  |  | Тип лифта |  | пассажирский |
|  |  |  | Год вода в эксплуатацию |  | 1980 |
|  |  |  | Номер подъезда |  | 3 |
|  |  |  | Тип лифта |  | пассажирский |
|  |  |  | Год вода в эксплуатацию |  | 2017 |
|  |  |  | Номер подъезда |  | 4 |
|  |  |  | Тип лифта |  | пассажирский |
|  |  |  | Год вода в эксплуатацию |  | 2017 |
|  |  |  | Номер подъезда |  | 5 |
|  |  |  | Тип лифта |  | пассажирский |
|  |  |  | Год вода в эксплуатацию |  | 2017 |
|  |  |  | Номер подъезда |  | 6 |
|  |  |  | Тип лифта |  | пассажирский |
|  |  |  | Год вода в эксплуатацию |  | 2017 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15. |  |  | Наличие прибора учета | - | в наличии |
| 16. |  |  | Тип прибора учета | - | электросчетчик |
| 17. |  |  | Единица измерения | - | кВт/час |
| 18. |  |  | Дата вода в эксплуатацию | - |  |
| 19. |  |  | Дата поверки / замены прибора учета | - |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21. |  |  | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 2 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Тип системы теплоснабжения | - | Централизованное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Тип системы горячего водоснабжения | - | Централизованное |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Тип системы холодного водоснабжения | - | Централизованное |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Тип системы водоотведения | - | естественный |
| 26. |  |  | Объем выгребных ям | куб. м | нет |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Тип системы газоснабжения | - | Централизованное |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Тип системы пожаротушения |  | нет |
| Система водостоков |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Тип системы водостоков |  |  | внутренний |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |  |  |  |  |
| 31 | Вид оборудования |  |  |  |  |

Зам.директора ООО «УК РЭУ №9»					Е.П. Чернявский