Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ул.Губкина,42 з

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 25.03.2018 |
| Фундамент |  |  |  |
| 2. | Вид фундамента | - | ж\б ленточный |
| Стены и перекрытия |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | ж\б |
| 4. | Материал несущих стен | - | ж\б кирпич |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | кирпичный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | плоская |
| 7. | Тип кровли | - | мягкая |
| Подвалы |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 598,7 |
| Мусоропроводы |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - |  |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) |  |  |  |
| 11. | Номер подъезда | - | 1 |
| 12. | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13. | Год вода в эксплуатацию | - | 2008 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |
| 14. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 15. | Наличие прибора учета | - | в наличии |
| 16. | Тип прибора учета | - | электросчетчик |
| 17. | Единица измерения | - | кВт\час |
| 18. | Дата вода в эксплуатацию | - |  |
| 19. | Дата поверки / замены прибора учета | - |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | централизованное |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | централизованное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | централизованное |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | централизованное |
| Система водоотведения |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | естественный |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | нет |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | централизованное |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
| Система пожаротушения |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | нет |
| Система водостоков |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | внутренний |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |  |  |
| 31. | Вид оборудования | - |  |

Зам.директора ООО «УК РЭУ №9»					Е.П. Чернявский