Утверждаю:

- Директор ООО «УК РЭУ №9»

Рыжкова Л.И.

«23» января 2014г.

- Отчет о выполнении плана

по текущему ремонту жилого фонда ООО «УК РЭУ №9» на 2013год.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, т.руб. | Ответственный | Отметка о выполении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | Эл.уз | 132 | 192 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 2 | Ремонт освещения подвалов | Шт. | 140 | 13,5 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 3 | Очистка подвалов | Шт. | 140 | 3,8 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 4 | Покраска трубопроводов | М2 | 370 | 5,0 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 5 | Ремонт кровли ул.Губкина 34, ул.Губкина 42б, Шаландина 9 | М2 | 1900 | 697,0 | Чернявский Е.П. | Выполнено |
| 6 | Ремонт кровли балконов: -Королева 10, -Королева 4, - Королева 12, -Шаландина 1, -Губкина 42В, -Ватутина 22, -Ватутина 22а, - Шаландина 13, -Шаландина 7, - Губкина 17Б, - Губкина 17В 1корп, - Губкина 17В 2корп., -Губкина 30, - Губкина 38, - Губкина 42А, -Губкина 42Е , -Королева 6, -Ватутина 10А, -Щорса 39Б, -Ватутина 12, -Ватутина 12а, -Ватутина 14. | М2 | 187 | 196,35 | Чернявский Е.П. | Выполнено |
| 7 | Ремонт межпанельных швов ж.д.: -Королева 4,6,10; -Шаландина 1,3,7,10,13,15,19,21,25; -Ватутина 10,18,22; -Губкина 30,34,38, 42в,42Г, 42Д | М.п. | 4000 | 600,0 | Чернявский Е.П. | Выполнено |
| 8 | Замена канализации в подвале ж.д.: -пр.Ватутина 22 под.№3,4; -Губкина 17В 1корп; -Губкина 17В II корп.; -Королева 10 под. №3, -Королева 4 под.№6 (ливневая канализация на т/этаже); -Губкина 42Б под. №1; --Губкина 42Б под. №1,2 (ливневая канализация на т/этаже) ; | М.п. | 350 | 166,0 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 9 | Замена сборок и вентилей на шаровые краны на стояках отопления в подвале и на техническом этаже ж.д.: -Губкина 42Г; -Губкина 42Д. | Шт. | 176 | 53,0 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 10 | Замена трассы отопления в подвале ж.д. с врезками и сборками: -Ватутина 18 под.№2; -Губкина 34 под.№1,2 | М.п. | 633 | 175,0 | Чернявский Е.П. | Выполнено |
| 11 | Замена участков магистралей холодного и горячего водоснабжения | М.п. | 50 | 67 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 12 | Ремонт системы канализации участками | М.п. | 50 | 27,0 | Коробченко А.В. | Выполнено |
| 13 | Остекление оконных переплетов жилых домов, лестничных клеток | М2 | 200 | 53,5 | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 14 | Ремонт фрамуг цокольных этажей | Шт. | 950 | 16,0 | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 15 | Ремонт дверей | Шт. | 50 |  | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 16 | Ремонт дворового оборудования Пр. Ватутина 16, 10а,12а,18,22,22а; Ул. Шаландина 7,13,21,19,10,21; Ул.Королёва 6,12; Ул.Губкина 17б,в,30,34,42в,38. | Шт | 19 |  | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 17 | Покраска малых архитектурных форм жилого фонда | М2 | 1200 | 16 | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 18 | Завоз песка | М3 | 72 | 53,5 | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 19 | Заготовка песко-соляной смеси | М3 | 35 |  | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 20 | Ремонт подъездов | Шт | 8 | 594,1 | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора | Выполнено |
| 21 | Непредвиденные работы |  |  |  | ООО «МП по б/у «ЭкоСервис»», согласно договора |  |

Гл.инженер                                                                                                       Коробченко А.В.